## Räknesnurra
Beräkning besparing från lysrör till LED | T8 | T5
Nuvarande belysning, märkeffekt/st [W]
Drosselförluster | 1.25 | 1.1
Antal lysrör per armatur [st]
Installerad belysningseffekt per armatur [W/st ] | 0 | 0
Ersättningsbelysning, märkeffekt/st [W]
Antal armaturer som ska bytas [st] Tänk på att i regel kan 10 % av antalet ljuspunkter tas bort vid byte till LED
Elpris elhandel + elnät [SEK/kWh]
Drifttid (antal dagar x antal timmar/dag)
Nuvarande elanvändning [kWh/år] | 0 | 0
Ny elanvändning [kWh/år] | 0 | 0
Nuvarande elkostnad [SEK] | 0 | 0
Ny elkostnad [SEK] | 0 | 0
Besparing elanvändning | 0 | kWh/år
Kostnadsbesparing | 0 | kr/år
Använd tabellen för att få en uppskattning på hur mycket energi och pengar du sparar genom att byta till LED-belysning.
Fyll i de blå fälten.
Beräkningsverktyget är framtaget i ett projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.